# 附件3

直饮水机（单台）更换滤芯及水质检测报价清单

| - 设备品牌 | - 滤芯类型 | - 更换周期 | - 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 好井 | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
|  | 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
|  | 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
|  | 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| - 碧丽 | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
|  | 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
|  | 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
|  | 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| - 威可利 | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
|  | 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
|  | 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
|  | 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 水质检测 |  |  | 次 |  | 更换滤芯后送检专业机构检测水质，并出具合格报告书 |