- 编制说明

一、工程概况:

1、工程名称：中国科学院幼儿园食堂升级改造

2、建设地点：北京市海淀区北一街分园

3、建设单位：中国科学院幼儿园

二、编制范围：

中国科学院幼儿园食堂升级改造中的拆除工程、建筑装饰工程、电气工程、给排水工程及空调工程。

三、编制依据：

1、国家有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策；

2、由北京世纪泰华建设有限公司设计的《中国科学院幼儿园食堂升级改造》图纸；

3、北京市住房和城乡建设委员会发布的《《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）；

4、《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》2021及其配套文件等国家及项目所在地区的现行有关工程造价的法律、法规文件；

5、本工程相关的招标文件；

6、2025年11月《北京市建设工程造价信息》及市场价；

7、涉及本工程相关专业施工图集及规范。

四、工程量清单报价要求：

1、本工程量清单应与招标文件（含答疑及补充文件）中投标须知、合同条款、工程技术要求及国家省市的相关法律、法规、条例、规定及规范（凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）和施工图等文件结合理解、解释和报价；

2、清单内的工作内容和工程特征描述均为分部分项主要内容，对清单未明确的内容以设计及规范为准，对工程特征描述中注明“见XXX图集”或“见XXX图纸”的应结合图集和图纸进行报价；

3、投标报价应由投标人依据招标文件、工程量清单、施工图、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，自主编制确定；

4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。同时费用中也应包括了因施工不良而支出的工程维修费，及在合同中规定的保修、保养费、保险费等费用。具体包括分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金、保险费等由总包承担完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险。技术规范要求和设计文件中所列的施工要求所产生的费用均应包括在投标报价中，上述要求凡在招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不再单独列项支付；

5、投标人可到工地踏勘以充分了解施工环境和施工条件，如：工地位置、道路、材料存储场地、装卸限制及其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地实际情况而导致的索赔将不被批准；

6、分部分项报价应是包含该分部分项所有工作的全部报价；清单中所列项目若未报价，将被视为已综合到其他项目报价中；

7、投标人对分部分项工程量计价表中的项目、措施费项目均应进行综合单价分析，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的；

8、材料价格表中材料价格与分部分项工程量综合单价分析表中的相应材料价格应一致，若分部分项工程量清单综合单价与分部分项工程量综合单价分析表中的相应清单综合单价不一致时，工程结算时承包人供应材料的价格以最低为准；

9、所报材料的品牌、质量等级、技术规格和产地等必须满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关的质量技术规范、标准的要求；

10、清单中所列项目投标人应仔细分析，报价应包含完成项目的所有工序（项目特征中未明确，也未单独列项，但作为完成项目必须做的工序，默认投标人已将所需费用包含在相应的报价中）；

11、其他总价措施项目均为完成本项目全部专业所需发生的费用，投标人应充分考虑报价。