# 附件3

中国科学院幼儿园

2026年空调清洗服务报价清单

| 序号 | 设 备 | 清洗服务要求 | 含税单价 （元/台） | 数量（台） | 含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调室内机 | 高温蒸汽清洗：使用专用设备深度清洗，有效去除污垢、霉菌、细菌和螨虫。 |  | 174 |  |  |
| 2 | 中央空调室外机 | 常规清洗维护：使用高压水枪清洗散热器、外壳、扇叶，清理设备内垃圾。 |  | 25 |  |  |
| 3 | 分体壁挂室内机 | 高温蒸汽清洗：使用专用设备深度清洗，有效去除污垢、霉菌、细菌和螨虫。 |  | 634 |  |  |
| 4 | 分体壁挂室外机 | 常规清洗维护：使用高压水枪清洗散热器、外壳、扇叶，清理设备内垃圾。 |  | 634 |  |  |
| 合计总价（含税） |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

年  月  日