附件1：中国科学院幼儿园局部维修（室外大型玩具粉刷）项目

| 序号 | 项目 | 图片 | 实施方案 | 工程量表述（米） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一幼 |  | 室外木制玩具加固后打磨抛光至原木色，光滑平整，无毛刺，不扎手，修补平整，刷防腐底漆1遍、面漆2遍（颜色待定）。腐蚀的爬梯拆除换新一套 | 16.6*3.6*3.6+12*3.05*3+1.8*0.3*0.6*24+3.2*6*3.9+3.3*8*3+1*0.8*6.9+0.65*2.1*3.6+1.35*2.45*6.3+2.6*2.8*25.8 |  | - 材料（必须儿童环保级） 标准、必须符合 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》。CMA/CNAS 第三方检测报告（重金属、VOC、苯系物等）、 中国环境标志（十环认证） 优先、产品合格证、说明书、安全技术说明书（MSDS/SDS），完工后需 空气质量检测（CMA）、漆膜安全检测、无异味、无毛刺 。 - 工完场净，施工日期需利用节假日或周六日。 |
| 2 | 三幼 |  | 室外木制玩具加固后打磨抛光至原木色，光滑平整，无毛刺，不扎手，修补平整，刷防腐底漆1遍、面漆2遍（颜色待定）。 | 1.2*1.6*28.5 |  |  |
| 3 | 四幼 |  | 室外木制玩具加固后打磨抛光至原木色，光滑平整，无毛刺，不扎手，修补平整，刷防腐底漆1遍、面漆2遍（颜色待定）。 | 2.4*4.3*13.5+42*2.4*11.5+4.2*3.1*12+1.1*1.15*4.6*10+2.7*4.3*22 |  |  |
| 4 | 五幼 |  | 室外木制玩具加固后打磨抛光至原木色，光滑平整，无毛刺，不扎手，修补平整，刷防腐底漆1遍、面漆2遍（颜色待定）。 | 3.8*2.8*45+0.8*2*9+13.4*3.4 |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |