附件3：

中国科学院幼儿园局部（监控改造）项目报价单

| 中国科学院幼儿园局部监控改造项目报价单（四幼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 | 备注 |
| 1 | 室内网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 115 | 个 |  |  |  |
| 2 | 室外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 49 | 个 |  |  | 含壁装支架 |
| 3 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5300-48MG6XS | 2.5G交换机，交换容量1280Gbps，包转发率450Mpps，48个2.5G/1000M/100M/10M自适应电口，6个10GE/1GE SFP+端口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS3000-26GT2SFP-P | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持POE/POE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 室外POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1510SP-60W-E | 端口：8-16个10/100/1000Mbps电口，部分支持POE+。 PoE标准：IEEE 802.3af/at（单端口最高30W）。 管理功能：Web管理/CLI，支持VLAN、QOS等基础功能 | 6 | 台 |  |  | 含室外弱电箱 |
| 7 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6 | 监控专用国标无氧铜线非屏蔽 【六类0.53线径305米6类】 | 915 | 米 |  |  |  |
| 8 | 辅料 | JDG金属穿线管 | DN20或DN25 | JDG金属穿线管（配一定数量管卡、管接、弯头、盒接等） | 260 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水晶头、塑包金属软管等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 |  |  | 拆除原有设备、安装更换设备并调试，改造线路为UPS统一供电 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计(含税)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国科学院幼儿园局部监控改造项目报价单（三幼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 | 备注 |
| 1 | POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS3000-26GT2SFP-P | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持POE/POE+供电，整机最大POE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6 | 监控专用国标无氧铜线非屏蔽 【六类0.53线径305米6类】 | 306 | 米 |  |  |  |
| 3 | 辅料 | JDG金属穿线管 | DN20 | JDG金属穿线管（配一定数量管卡、管接、弯头、盒接等） | 150 | 米 |  |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  | 部分摄像头（就近取电导致节假日断电后无视频录像问题）改造线路为UPS统一供电；室外部分摄像头更换线路及线管 | 17 | 路 |  |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三幼+四幼）共计(含税）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |