附件3

中国科学院幼儿园视频监控系统、广播系统升级改造项目报价单

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 标底参数 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 80 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 20 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3000-26GT2SFP-P | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1510SP-60W-E | 端口：8-16个10/100/1000Mbps电口，部分支持PoE+。 PoE标准：IEEE 802.3af/at（单端口最高30W）。 管理功能：Web管理/CLI，支持VLAN、QoS等基础功能 | 5 | 个 |  |  |  | 室外弱电箱内 |  |
| 6 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N-R8 | 海康威视DS-8832N-R8/32路8盘位网络硬盘录像机，支持4K高清输出（3840×2160/30Hz）和H.265/H.264混合解码，最大接入800万像素摄像头。配备8个SATA接口、2个千兆网口及HDMI/VGA双输出，支持16路报警输入/4路输出，兼容萤石、Ehome等协议‌ | 3 | 台 |  |  |  | 室内监控增容到90天 |  |
| 8 | 监控硬盘 | 海康威视 | 8TB | ‌接口‌：SATA 6Gb/s ‌容量‌：8TB，支持64路摄像头同时接入‌ 转速‌：7200转，年工作负载180TB | 24 | 块 |  |  |  |  |  |
| 9 | 功放 | 天玛士 | USB-5500D | 标准2U机型，银色铝合金拉丝面板，显高档大方。 ◆带有前置放大器，具有2路话筒输入，其中MIC2话筒带默音强插功能。便于紧急广播，高低音可调。 ◆三路线路输入，其中一路与收音/MP3播放器公共使用.话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热、等保护 ◆五分区输出，五路独立音量控制输出功放，配备有五路独立音量控制输出，，每路输出音量可以独立调节.另有一路电压总输出和一路定阻输出. ◆带屏显、FM调频广播，支持蓝牙，带USB和SD卡槽。 ◆带高低音调节功能，有“叮咚”前奏提示音，LED电平显示 ◆输出形式：电压70-100V，电阻4-16Ω ◆输出功率：500W ◆尺寸：（长X宽X高)：480*430*100mm | 1 | 台 |  |  |  | 可室内、室外切换播放或广播 |  |
| 10 | 话筒 | 威尼 | KU-6 | 一拖二手持U段 | 1 | 套 |  |  |  | 双手持话筒 |  |
| 11 | 天线 | 得胜 | TS-AD8 | 话筒天线放大器 | 1 | 套 |  |  |  | 室外增加话筒传输距离 |  |
| 12 | 音响 | 天玛士 |  | 30W全天候防水音柱 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 理线器 |  |  | 12档24口工程机网线跳线理线配线架 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水晶头 | 康沐 |  | 六类非屏蔽水晶头 | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 15 | 音响线 | 国标 |  | 阻燃国标RVV护套线2芯二电缆纯铜 RVV2*0.5 | 220 | 米 |  |  |  |  |  |
| 16 | 网线 | 海康威视 |  | 海康六类无氧铜千兆网线 | 305 | 米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 穿线管 |  |  | 塑料波纹管PA尼龙阻燃穿线管 | 220 | 米 |  |  |  |  |  |
| 18 | 安装调试 |  |  | 拆除原有设备、安装新更换设备并调试 | 1 | 项 |  |  |  | 含消防柜内增加模块及消防维保技术支持 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |